## 공통 규격서
공통 규격서
세부품목번호 | 제품명 | 단위 | 수량
| 자동임상화학분석기 | SET | 2
가. 특징 (A장비 or B장비)
1. 완전 자동화된 생화학분석 장비 or 분리방식 임상화학 자동분석장치
2. 최대 180~300검체 장착 가능
3. 70개의 시약 장착 가능
4. 검사중 시약 교체 가능
나. 사양 (A장비 or B장비)
1. 측정원리
ㅇ A장비
- 광도법 (Photometric 분석법)
- 검체 종류 : 혈청, 혈장, 소변, 뇌척수액, 상층액
ㅇ B장비
- 광도계 측정(photometry), 비탁법 측정 (turbidimetry)
- 검체 종류 : 혈청, 혈장, 소변, 뇌척수액, 전혈
2. 검체 흡입량
ㅇ 1-25 μL
3. 검사속도
ㅇ 시간당 최대 2,900 검사 처리 or 시간당 최대 1,800 검사 처리
4. 검사 항목
ㅇ A장비
1) 일반 생화학
GLUC, BIL-T, CHOL, MG, UA, CREP, ALP, ALTP, CKMB, LDHI, AMYL, LIPC, GGT, CK,
HDL-C, UREAL, LDL-C, ALB BCG, TP, CA, TPUC, BIL-D, PHOS, TRIGL, IRON, AMY-P,
CREAJ, LACT, ASTP, UIBC, ACP, HCY, CO2-L, CHE, FRUC, ALBP, NH3L, , HBDH2,
ASTP2, ALTP2, sdLDL, ISE-NA, K, CL
2) 특수단백질
RF-II, IGG, IGM, CRP, APO, FERR, TRSF, LPA, IGA, APOB, CRPHS, ALB-T, C3C,
HAPT, AAT, ASLO, CERU, PREA, IGA-C, CYSC2, D-Dimer, AT, B2MG, C4, IGM-C,
sTFR
3) 약물검사
EOH, COC, BENZ, PCP, BRAB, AMPS2, OPI, THC, MDN, LSD, MTQL, PPX
4) TDM
SALI, CARB, DIG, PHNO, PHNY, CALP, VANC3, ACET2, AMIK, MPA, THEO, TOBR,
GENT, LI, MTX
ㅇ B장비
1)일반 생화학
ALT, ALTPLc, Alb, AlbP, Aldo, ALP_2c, Amm, AMY_2, AST, ASTPLc, Ca, Ca_2, CO2_c,
Chol_2, CHE, Eckmb, Crea_2, ECre_2, CK_L, DBil_2, D-HDL, GGT, GluH_3, GluO, IP,
Iron_2, Lac, LDLP, DLDL, Lip, Mg, µALB_2, PAmy, TBA, TBil_2, TIBC, TP, Upro, Trig,
UN_c, UA
2) 특수단백질
UA, AAT, ASO_2, APO A1, APO B, B2M, Cerul, C3, C4, CRP_2, hsCRP, wrCRP,
CYSC_2 FLCK, FLCL, Hapt, IgA_2, IgG_2, IgM_2, Lp(a), PreAlb, RF, STFR, Trf
3) 약물검사
Mtx, Carb, Dgn, Amik, Caff, Gent, LIDO, Li, MPA, NAPA, Phnb, Phny, PROC, TACR,
Theo, Tob, VPA, Vanc
다. 구성(A장비 or B장비)
ㅇ A장비
- Main Analysis Module |  |  | 2
- sample supply unit |  |  | 2
- Analytical unit |  |  | 2
- PC Table(D) |  |  | 2
- HP Laserjet printer |  |  | 2
- Interface PC / Monitor |  |  | 2
ㅇ B장비
- Main Analyzer Unit |  |  | 2
- Direct Load |  |  | 2
- A72HP Laserjet printer |  |  | 2
- Interface PC / Monitor |  |  | 2
라. 공통
1. 시공시약
2. Interface PC 및 Printer
3. Accessories 포함
마. 기타
1. 보증기간(임대) : 설치 및 성능테스트 완료일부터 5년
2. 납기일 : 계약 후 120일 이내